## Sheet1
Pressure curves from calibrations of six Madrid EP units
Each unit was calibrated once in factory and 24 times in California

	2000g	800g	200g	150g	100g	75g	50g	40g	30g
unit1.factory:pressure_curve:	479	481	491	496	505	514	532	545	568	Unit1 - GP
unit1.scnp1:pressure_curve:	469	472	491	499	515	531	564	589	630
unit1.scnp2:pressure_curve:	467	471	490	499	516	533	567	593	635
unit1.scnp3:pressure_curve:	470	474	493	502	520	538	573	599	644
unit1.scnp4:pressure_curve:	459	463	486	496	516	536	576	606	656
unit1.scnp5:pressure_curve:	462	467	488	498	517	536	574	603	651
unit1.scnp6:pressure_curve:	463	467	486	495	512	529	563	589	632
unit1.scnpd1:pressure_curve:	457	461	485	496	517	539	581	613	667
unit1.scnpd2:pressure_curve:	457	462	485	496	517	538	580	611	664
unit1.scnpd3:pressure_curve:	466	470	492	502	522	542	582	611	661
unit1.scnpd4:pressure_curve:	469	474	497	507	527	548	589	619	670
unit1.scnpd5:pressure_curve:	448	454	482	494	519	543	593	630	691
unit1.scnpd6:pressure_curve:	446	452	481	493	519	544	595	633	697
unit1.scp1:pressure_curve:	459	462	479	486	501	516	546	569	606
unit1.scp2:pressure_curve:	449	453	473	482	499	517	553	579	624
unit1.scp3:pressure_curve:	453	457	476	484	500	517	550	574	615
unit1.scp4:pressure_curve:	442	446	468	478	497	517	556	585	634
unit1.scp5:pressure_curve:	421	426	454	467	492	517	567	605	668
unit1.scp6:pressure_curve:	445	449	471	481	500	519	558	587	636
unit1.scpd1:pressure_curve:	445	449	471	481	500	520	558	588	636
unit1.scpd2:pressure_curve:	452	456	477	487	506	525	562	591	638
unit1.scpd3:pressure_curve:	438	443	468	479	501	523	567	599	654
unit1.scpd4:pressure_curve:	441	446	471	482	504	526	570	603	659
unit1.scpd5:pressure_curve:	450	455	477	487	507	527	566	596	646
unit1.scpd6:pressure_curve:	448	453	476	487	508	529	570	602	654

unit2.factory:pressure_curve:	452	456	471	478	491	505	532	552	586	Unit2 - GoWorld
unit2.scnp1:pressure_curve:	483	492	536	555	595	634	713	772	870
unit2.scnp2:pressure_curve:	446	458	521	548	604	659	770	853	992
unit2.scnp3:pressure_curve:	494	503	548	569	609	649	730	791	892
unit2.scnp4:pressure_curve:	461	474	538	566	623	680	794	880	1022
unit2.scnp5:pressure_curve:	424	439	516	549	617	685	820	921	1090
unit2.scnp6:pressure_curve:	452	465	532	562	622	681	800	890	1039
unit2.scnpd1:pressure_curve:	473	485	546	573	627	681	789	869	1004
unit2.scnpd2:pressure_curve:	454	469	547	581	649	718	855	958	1130
unit2.scnpd3:pressure_curve:	478	493	569	603	670	738	873	974	1143
unit2.scnpd4:pressure_curve:	490	504	574	606	668	731	857	951	1108
unit2.scnpd5:pressure_curve:	501	515	585	615	677	738	861	953	1107
unit2.scnpd6:pressure_curve:	490	505	578	611	676	741	872	969	1132
unit2.scp1:pressure_curve:	409	418	465	485	526	568	650	712	814
unit2.scp2:pressure_curve:	433	440	474	489	520	550	611	657	734
unit2.scp3:pressure_curve:	397	407	456	478	522	565	652	718	827
unit2.scp4:pressure_curve:	417	425	467	486	523	560	634	690	783
unit2.scp5:pressure_curve:	406	416	464	485	528	570	656	720	827
unit2.scp6:pressure_curve:	430	438	478	495	531	566	637	690	778
unit2.scpd1:pressure_curve:	411	421	476	501	549	598	695	768	890
unit2.scpd2:pressure_curve:	449	458	502	522	562	601	680	740	839
unit2.scpd3:pressure_curve:	413	427	494	525	585	645	766	857	1008
unit2.scpd4:pressure_curve:	392	408	493	531	606	681	831	944	1132
unit2.scpd5:pressure_curve:	422	437	510	542	607	672	802	900	1062
unit2.scpd6:pressure_curve:	409	427	514	552	629	707	861	977	1170

unit3.factory:pressure_curve:	449	451	460	464	472	479	495	507	527	Unit3 - GoWorld
unit3.scnp1:pressure_curve:	463	471	511	528	564	599	670	722	811
unit3.scnp2:pressure_curve:	458	468	516	538	581	624	710	775	883
unit3.scnp3:pressure_curve:	475	483	520	536	569	602	667	717	799
unit3.scnp4:pressure_curve:	457	466	510	529	568	607	684	742	839
unit3.scnp5:pressure_curve:	501	508	542	558	588	619	680	727	803
unit3.scnp6:pressure_curve:	497	505	544	562	596	631	700	752	839
unit3.scnpd1:pressure_curve:	516	523	559	574	605	637	699	746	824
unit3.scnpd2:pressure_curve:	463	476	541	570	629	687	803	890	1035
unit3.scnpd3:pressure_curve:	502	512	565	589	636	683	777	847	965
unit3.scnpd4:pressure_curve:	542	552	598	619	661	703	786	848	953
unit3.scnpd5:pressure_curve:	544	552	588	604	637	669	734	783	864
unit3.scnpd6:pressure_curve:	407	428	531	577	668	760	943	1081	1310
unit3.scp1:pressure_curve:	427	437	486	509	553	597	685	752	862
unit3.scp2:pressure_curve:	445	452	488	504	535	567	630	678	757
unit3.scp3:pressure_curve:	405	415	464	486	529	572	659	724	833
unit3.scp4:pressure_curve:	460	466	493	506	530	554	603	640	701
unit3.scp5:pressure_curve:	425	433	473	490	526	561	632	685	773
unit3.scp6:pressure_curve:	445	451	485	500	530	560	620	666	741
unit3.scpd1:pressure_curve:	515	518	537	545	561	577	610	634	674
unit3.scpd2:pressure_curve:	425	436	489	513	560	607	701	772	890
unit3.scpd3:pressure_curve:	393	409	487	522	592	662	802	907	1081
unit3.scpd4:pressure_curve:	389	407	497	537	617	697	857	977	1177
unit3.scpd5:pressure_curve:	400	419	516	560	646	732	905	1034	1250
unit3.scpd6:pressure_curve:	361	386	511	567	678	789	1010	1177	1454
unit3.ev1:pressure_curve:	408	417	457	475	511	548	620	674	764
unit3.ev2:pressure_curve:	427	433	465	479	507	535	591	633	703
unit3.ev3:pressure_curve:	427	433	465	479	507	535	591	633	703

unit4.factory:pressure_curve:	469	472	485	490	502	513	536	554	582	Unit4 - GP
unit4.scnp1:pressure_curve:	447	452	474	484	503	523	562	591	640
unit4.scnp2:pressure_curve:	417	424	456	471	500	529	586	630	702
unit4.scnp3:pressure_curve:	451	455	478	488	509	529	569	600	650
unit4.scnp4:pressure_curve:	435	440	467	479	503	527	575	611	671
unit4.scnp5:pressure_curve:	442	447	473	484	507	530	575	609	666
unit4.scnp6:pressure_curve:	431	437	466	479	505	531	583	622	687
unit4.scnpd1:pressure_curve:	446	451	477	488	511	534	579	613	670
unit4.scnpd2:pressure_curve:	443	449	477	490	516	541	592	631	695
unit4.scnpd3:pressure_curve:	457	462	486	498	520	542	586	619	674
unit4.scnpd4:pressure_curve:	450	455	484	497	522	547	598	636	700
unit4.scnpd5:pressure_curve:	432	439	474	489	519	550	611	656	732
unit4.scnpd6:pressure_curve:	436	442	475	490	519	548	606	649	722
unit4.scp1:pressure_curve:	432	438	465	477	501	525	573	609	670
unit4.scp2:pressure_curve:	438	443	469	480	502	525	570	603	659
unit4.scp3:pressure_curve:	443	447	470	481	501	522	562	593	644
unit4.scp4:pressure_curve:	433	438	466	479	504	529	578	616	678
unit4.scp5:pressure_curve:	436	441	467	478	501	524	570	604	661
unit4.scp6:pressure_curve:	441	446	471	483	505	528	573	607	664
unit4.scpd1:pressure_curve:	436	441	469	482	506	531	581	618	680
unit4.scpd2:pressure_curve:	445	450	475	486	508	530	575	608	663
unit4.scpd3:pressure_curve:	432	438	466	478	503	529	579	616	679
unit4.scpd4:pressure_curve:	443	448	474	486	509	532	579	613	671
unit4.scpd5:pressure_curve:	422	428	459	473	501	528	584	625	695
unit4.scpd6:pressure_curve:	430	436	467	481	509	536	591	633	702

unit5.factory:pressure_curve:	471	473	483	488	497	506	524	538	561	Unit5 - GP
unit5.scnp1:pressure_curve:	473	476	489	494	506	517	540	557	586
unit5.scnp2:pressure_curve:	473	476	490	496	509	522	548	567	599
unit5.scnp3:pressure_curve:	469	472	487	494	507	521	547	567	601
unit5.scnp4:pressure_curve:	467	471	486	493	507	521	548	569	604
unit5.scnp5:pressure_curve:	459	462	480	488	503	518	549	572	611
unit5.scnp6:pressure_curve:	456	460	479	487	504	521	554	579	621
unit5.scnpd1:pressure_curve:	467	470	486	493	507	521	549	570	605
unit5.scnpd2:pressure_curve:	465	468	485	492	507	522	551	574	610
unit5.scnpd3:pressure_curve:	472	475	491	498	512	526	554	575	610
unit5.scnpd4:pressure_curve:	469	472	489	497	512	527	557	580	618
unit5.scnpd5:pressure_curve:	471	474	491	498	513	527	556	578	615
unit5.scnpd6:pressure_curve:	473	477	494	502	518	533	565	588	627
unit5.scp1:pressure_curve:	418	424	452	465	490	515	566	604	667
unit5.scp2:pressure_curve:	424	429	457	469	494	518	567	604	665
unit5.scp3:pressure_curve:	446	450	472	482	501	520	559	587	636
unit5.scp4:pressure_curve:	420	426	456	469	495	521	573	612	677
unit5.scp5:pressure_curve:	424	430	458	471	496	521	572	610	673
unit5.scp6:pressure_curve:	412	419	450	463	491	518	573	615	684
unit5.scpd1:pressure_curve:	416	422	452	465	492	518	571	610	676
unit5.scpd2:pressure_curve:	418	424	453	466	492	519	571	610	675
unit5.scpd3:pressure_curve:	417	423	453	467	494	521	575	616	683
unit5.scpd4:pressure_curve:	427	433	460	471	495	519	567	603	662
unit5.scpd5:pressure_curve:	438	443	468	479	502	524	569	602	658
unit5.scpd6:pressure_curve:	427	432	460	472	497	522	571	608	669

unit6.factory:pressure_curve:	421	423	432	437	445	454	471	483	505	Unit6 - GoWorld
unit6.scnp1:pressure_curve:	401	410	454	473	512	551	629	688	785
unit6.scnp2:pressure_curve:	433	441	478	494	527	560	626	675	757
unit6.scnp3:pressure_curve:	438	446	483	500	533	566	632	682	765
unit6.scnp4:pressure_curve:	397	406	455	477	520	563	649	714	821
unit6.scnp5:pressure_curve:	468	475	508	522	551	580	639	682	755
unit6.scnp6:pressure_curve:	456	464	502	518	552	585	652	702	785
unit6.scnpd1:pressure_curve:	464	471	509	526	559	593	660	710	794
unit6.scnpd2:pressure_curve:	479	487	529	548	586	623	699	755	849
unit6.scnpd3:pressure_curve:	469	480	536	561	611	661	761	836	961
unit6.scnpd4:pressure_curve:	435	450	523	556	621	686	816	913	1076
unit6.scnpd5:pressure_curve:	503	513	560	580	622	664	747	810	914
unit6.scnpd6:pressure_curve:	430	447	534	573	650	727	881	997	1189
unit6.scp1:pressure_curve:	388	393	417	427	448	470	512	544	597
unit6.scp2:pressure_curve:	385	390	415	426	448	470	514	547	601
unit6.scp3:pressure_curve:	392	397	421	432	453	474	517	549	602
unit6.scp4:pressure_curve:	374	380	410	424	450	477	531	571	638
unit6.scp5:pressure_curve:	390	395	424	437	462	488	539	577	641
unit6.scp6:pressure_curve:	377	384	417	431	460	490	548	592	665
unit6.scpd1:pressure_curve:	404	411	446	462	494	525	589	636	715
unit6.scpd2:pressure_curve:	408	417	464	484	526	567	650	712	816
unit6.scpd3:pressure_curve:	412	422	474	497	542	588	680	748	863
unit6.scpd4:pressure_curve:	419	431	491	517	570	623	729	808	941
unit6.scpd5:pressure_curve:	491	499	543	562	601	639	716	774	870
unit6.scpd6:pressure_curve:	477	487	538	561	606	652	743	811	924